|  | DIRETRIZES PARA OPERAÇÃO ELÉTRICA |
| --- | --- |
|  | LISTA DE CONTINGÊNCIAS DUPLAS ANALISADAS REVISÃO 5 |
|  | Operador Nacional do Sistema Elétrico Rua Júlio do Carmo, 251 - Cidade Nova 20211-160 – Rio de Janeiro – RJ Tel (+21) 3444-9400 Fax (+21) 3444-9444 |

|  | © 2025/ONS Todos os direitos reservados. Qualquer alteração é proibida sem autorização. |
| --- | --- |
|  | RT-ONS DPL 0013/2025 |
|  | DIRETRIZES PARA OPERAÇÃO ELÉTRICA |
|  | LISTA DE CONTINGÊNCIAS DUPLAS ANALISADAS |
|  | NOVEMBRO 2025 |

Revisões do relatório

| Seção | Descrição |
| --- | --- |
| 2 | Exclusão de contingências duplas em função da vigência da revisão 2025.11 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede, em vigor a partir de 1º de dezembro de 2025. |
| Erro! Fonte de referência não encontrada. | Remoção da lista de Médio Prazo e correção dos circuitos da Contingência Dupla das LT 525 kV Blumenau – Gaspar 2 C2 e LT 525 kV Curitiba – Gaspar 2 e da Contingência Dupla das LT 525 kV Blumenau – Gaspar 2 C1 e LT 525 kV Biguaçu – Gaspar 2. Inclusão dos números dos circuitos na Contingência Dupla da LT 525 kV Abdon Batista – Siderópolis 2 C1 e C2. |
| Erro! Fonte de referência não encontrada. | Inclusão da contingência dupla da LT 500 kV Rio Brilhante – Sarandi C1 e C2 na lista de Médio Prazo. |
| Erro! Fonte de referência não encontrada. | Remoção da lista de Médio Prazo das contingências duplas da LT 345 kV Miguel Reale – São Caetano do Sul e da LT 345 kV Sul – São Caetano do Sul. |
| 2.6.1 | Remoção da lista de Curto Prazo das contingências duplas das LT 230 kV Charqueadas 3 – Charqueadas e LT 230 kV Charqueadas 3 – Cidade Industrial, das LT 230 kV Charqueadas 3 – Santa Cruz 1 e LT 230 kV Charqueadas 3 – Charqueadas, das LT 230 kV Cidade Industrial – Gravataí 2 C2 e LT 230 kV Canoas 2 - Cidade Industrial, das LT 230 kV Cidade Industrial - Guaíba 2 e LT 230 kV Charqueadas - Cidade Industrial, LT 230 kV Farroupilha – Caxias 5 e LT 230 kV Lajeado Grande – Caxias 5 |

Sumário

1	Introdução	5

2	Lista de Contingências Duplas analisadas	6

2.1	Volume 2 - Interligação Sul e Sudeste/Centro-Oeste	6

2.1.1	Curto Prazo	6

2.1.2	Médio Prazo	6

2.2	Volume 3 - Interligações Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste	6

# Introdução

Neste documento é apresentada a lista de todas as contingências duplas simuladas, divididas pelos Volumes e pelo horizonte de análise. Vale ressaltar que as contingências simuladas no Curto Prazo também são simuladas no Médio Prazo.

A lista é composta das perdas duplas conforme premissas do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

# Lista de Contingências Duplas analisadas