|  | DIRETRIZES PARA OPERAÇÃO ELÉTRICA |
| --- | --- |
|  | LISTA DE CONTINGÊNCIAS DUPLAS ANALISADAS REVISÃO 7 |
|  | Operador Nacional do Sistema Elétrico Rua Júlio do Carmo, 251 - Cidade Nova 20211-160 – Rio de Janeiro – RJ Tel (+21) 3444-9400 Fax (+21) 3444-9444 |

|  | © 2025/ONS Todos os direitos reservados. Qualquer alteração é proibida sem autorização. |
| --- | --- |
|  | RT-ONS DPL 0013/2025 |
|  | DIRETRIZES PARA OPERAÇÃO ELÉTRICA |
|  | LISTA DE CONTINGÊNCIAS DUPLAS ANALISADAS |
|  | DEZEMBRO 2025 |

Revisões do relatório

| Seção | Descrição |
| --- | --- |
| 2 | Excluída a perda dupla das LTs 500 kV Emborcação – Nova Ponte C1 e C2 |
| 2 | Excluída a perda dupla das LTs 500 kV Jaguara – Nova Ponte e Nova Ponte – Estreito |
| 2 | Alterado horizonte da perda dupla da LT 500 kV Jaíba – Janaúba 6 C1 e C2 |
| 2 | Alterado horizonte da perda dupla da LT 500 kV Janaúba 6 – Janaúba 3 C1 e C2 |

Sumário

1	Introdução	5

2	Lista de Contingências Duplas analisadas	6

# Introdução

Neste documento é apresentada a lista de todas as contingências duplas simuladas, divididas pelos Volumes e pelo horizonte de análise. Vale ressaltar que as contingências simuladas no Curto Prazo também são simuladas no Médio Prazo.

A lista é composta das perdas duplas conforme premissas do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

# Lista de Contingências Duplas analisadas