|  | diretrizes para operação elétrica |
| --- | --- |
|  | lista de contingências duplas analisadas REVISÃO 5 |
|  | Operador Nacional do Sistema Elétrico Rua Júlio do Carmo, 251 - Cidade Nova 20211-160 – Rio de Janeiro – RJ Tel (+21) 3444-9400 Fax (+21) 3444-9444 |

Revisões do relatório

| Seção | Descrição |
| --- | --- |
| 2 | Exclusão em função da vigência da revisão 2025.11 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede, em vigor a partir de 1º de dezembro de 2025: - Contingência Dupla no Trecho 500 kV Miracema – Gurupi (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla no Trecho 500 kV Gurupi –Serra da Mesa ou Gurupi – Peixe 2 e Peixe 2 – Serra da Mesa 2 (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla no trecho 500 kV Colinas – Ribeiro Gonçalves – S. J. Piauí C1 e C2 (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla da São João do Piauí – Sobradinho C1 e C2 (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla da LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II C1 e C2 (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla da LT 500 kV Bacabeira – Parnaíba III C1 e C2 (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla das LT 230 kV Foz do Chopim – Salto Osório C1 e C2 (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla das LT 230 kV Foz do Chopim – Salto Osório C1 e C3 (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla das LT 230 kV Cascavel – Foz do Chopim C1 e C2 (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla das LT 230 kV Santa Quitéria – Umbará e LT 230 kV Campo Comprido – Cid. Ind. Curitiba (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla da LT 500 kV Araraquara – Araraquara 2 (LT em mesma faixa de passagem) - Contingência Dupla das LTs 500 kV Estreito – Fernão Dias e Fernão Dias – Araraquara 2 (LTs em mesma faixa de passagem) |

Introdução

Neste documento é apresentada a lista de todas as contingências duplas simuladas, divididas pelos Volumes e pelo horizonte de análise. Vale ressaltar que as contingências simuladas no Curto Prazo também são simuladas no Médio Prazo.

A lista é composta das perdas duplas conforme premissas do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

# Lista de Contingências Duplas analisadas

## Volume 2 - Interligação Sul e Sudeste/Centro-Oeste

### Curto Prazo

- LT 765 kV Foz do Iguaçu – Ivaiporã C1 e C2

- LT 765 kV Foz do Iguaçu – Ivaiporã C1 e C3

- LT 765 kV Foz do Iguaçu – Ivaiporã C2 e C3

- LT 765 kV Ivaiporã – Itaberá C1 e C2

- LT 765 kV Ivaiporã – Itaberá C2 e C3

- LT 765 kV Ivaiporã – Itaberá C2 e C3

- LT 765 kV Itaberá – Tijuco Preto C1 e C2

- Contingência Dupla da LT 500 kV Ibiúna – Bateias

- Contingência Dupla da LT 500 kV Foz do Iguaçu – Guaíra C1 e C2

### Médio Prazo

- Contingência Dupla da LT 500 kV Assis – Ponta Grossa C1 e C2

## Volume 3 - Interligações Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste

- Não há.

## Volume 4 - Área 525 kV e Interligações Internacionais da Região Sul

### Curto Prazo

- Contingência Dupla da LT 525 kV Abdon Batista – Siderópolis 2