## Sheet1
Volume | Área Geoelétrica | Perda Dupla | Prazo | Futura | Perdas Duplas na mesma contigencia | Página
|  | Página 17 |  | NÃO | NÃO | 17
Volume 2 | Interligação Sul E Sudeste/Centro-Oeste | Lt 765 Kv Foz Do Iguaçu – Ivaiporã C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 17
Volume 2 | Interligação Sul E Sudeste/Centro-Oeste | Lt 765 Kv Foz Do Iguaçu – Ivaiporã C1 E C3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 17
Volume 2 | Interligação Sul E Sudeste/Centro-Oeste | Lt 765 Kv Foz Do Iguaçu – Ivaiporã C2 E C3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 17
Volume 2 | Interligação Sul E Sudeste/Centro-Oeste | Lt 765 Kv Ivaiporã – Itaberá C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 17
Volume 2 | Interligação Sul E Sudeste/Centro-Oeste | Lt 765 Kv Ivaiporã – Itaberá C2 E C3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 17
Volume 2 | Interligação Sul E Sudeste/Centro-Oeste | Lt 765 Kv Ivaiporã – Itaberá C2 E C3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 17
Volume 2 | Interligação Sul E Sudeste/Centro-Oeste | Lt 765 Kv Itaberá – Tijuco Preto C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 17
Volume 2 | Interligação Sul E Sudeste/Centro-Oeste | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Ibiúna – Bateias | Curto Prazo | SIM | NÃO | 17
Volume 2 | Interligação Sul E Sudeste/Centro-Oeste | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Foz Do Iguaçu – Guaíra C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 17
Volume 2 | Interligação Sul E Sudeste/Centro-Oeste | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Assis – Ponta Grossa C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 17
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Da Lt 525 Kv Abdon Batista – Siderópolis 2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 17
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Página 18 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Blumenau – Gaspar 2 C2 E Lt 525 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Blumenau – Gaspar 2 C1 E Lt 525 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Da Lt 525 Kv Candiota 2 – Guaíba 3 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Da Lt 525 Kv Capivari Do Sul – Gravataí E Capivari Do | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Guaíba 3 – Nova Santa Rita C1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Lt 525 Kv Guaíba 3 – Povo Novo C1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Da Lt 525 Kv Guaíra – Sarandi | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Da Lt 525 Kv Marmeleiro 2 – Povo Novo | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Da Lt 525 Kv Sarandi – Londrina | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Caxias Norte – Itá E Caxias Norte – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Curitiba Leste – Joinville Sul C1 E | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Lt 525 Kv Blumenau – Joinville Sul C1 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Curitiba – Joinville Sul C1 E Lt 525 Kv | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Blumenau – Gaspar 2 C1 E Lt 525 Kv | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Blumenau – Gaspar 2 C2 E Lt 525 Kv | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Joinville Sul – Gaspar 2 C2 E Lt 525 Kv | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Guaíba 3 – Povo Novo C2 E C3 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Gravataí – Capivari Do Sul E Lt 525 Kv | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 18
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Página 19 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 19
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Guaíba 3 – Gravataí E Lt 525 Kv | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 19
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Campos Novos – Caxias Norte E | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 19
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Lt 525 Kv Caxias Norte – Caxias C1 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 19
Volume 4 | Área 525 Kv E Interligações Internacionais Da Região Sul | Contingência Dupla Das Lt 525 Kv Itá – Caxias Norte E Lt 525 Kv Caxias | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Apucarana – Londrina C2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Bateias Campo Comprido C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Bateias – Pilarzinho E Lt 230 Kv Bateias | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Bateias – Pilarzinho E Lt 230 Kv Campo | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Comprido – Cid. Ind. Curitiba E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Lt 230 Kv Umbará – Cid. Ind. Curitiba C1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Comprido – Gralha Azul E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Comprido – Gralha Azul E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Comprido – Gralha Azul E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Comprido – Santa Quitéria E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Do Assobio – D.I.S José Dos | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Pinhais E Lt 230 Kv Uberaba – Umbará | Curto Prazo | SIM | NÃO | 19
Volume 5 | Área Paraná | Página 20 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Do Assobio – Umbará E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Do Assobio – Umbará E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cascavel – Foz Do Chopim C1 E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cascavel – Foz Do Chopim C1 E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cascavel – Foz Do Chopim C2 E Foz Do | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cascavel Oeste – Cascavel C2 E C3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cascavel Norte – Cascavel Oeste E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Curitiba Leste – D. I. S. José Dos Pinhais | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | E Lt 230 Kv Curitiba Leste – Santa Mônica | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Curitiba Leste – D. I. S. José Dos Pinhais | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | E Lt 230 Kv Curitiba Leste – Uberaba | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Curitiba Leste – Posto Fiscal E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Curitiba Leste – Posto Fiscal E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Curitiba Leste – Uberaba E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Curitiba Norte – Pilarzinho E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv D.I.S José Dos Pinhais – Uberaba E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv G.P. Souza – Santa Mônica E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 20
Volume 5 | Área Paraná | Página 21 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Gralha Azul – Repar E Lt 230 Kv D.I.S | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Ibiporã Londrina C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Ponta Grossa Norte – Ponta Grossa Sul | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | E Lt 230 Kv Bateias – Ponta Grossa Sul | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Uberaba Umbará C2 E Lt 230 Kv D. I. | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Areia – Guarapuava Oeste C1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Figueira – Klabin Celulose E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Castro Norte – Ponta Grossa E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Sarandi – Paranavaí Norte C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Irati Norte – Ponta Grossa E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Irati Norte – Ponta Grossa E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Do Assobio – D.I.S José Dos | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Pinhais E Lt 230 Kv D.I.S José Dos Pinhais – Repar | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cascavel Medianeira Norte E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cascavel Oeste Medianeira Norte E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Lt 230 Kv Medianeira Norte Foz Do Iguaçu Norte C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Bateias Ponta Grossa Sul E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Londrina (Cgt Eletrosul) – Londrina | Curto Prazo | SIM | NÃO | 21
Volume 5 | Área Paraná | Página 22 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cascavel – Cascavel Oeste C4 E Lt | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 22
Volume 5 | Área Paraná | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cascavel – Foz Do Chopim C2 E Lt 230 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Abdon Batista – Barra Grande C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Abdon Batista – Lages C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Biguaçu – Desterro E Da Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Biguaçu – Gaspar 2 E Da Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Biguaçu – Gaspar 2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Blumenau – Gaspar 2 C2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Blumenau – Itajaí C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campos Novos – Videira (Ate) C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Curitiba Joinville Norte C1 E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Forquilhinha – Lajeado Grande E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Foz Do Chapecó – Pinhalzinho 2 C1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Foz Do Chapecó – Xanxerê C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 22
Volume 6 | Área Santa Catarina | Página 23 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Gaspar 2 Indaial C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Indaial Rio Do Sul C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Itá Pinhalzinho 2 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Itá Xanxerê C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Lages – Rio Do Sul C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Siderópolis 2 – Siderópolis C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Abdon Batista Videira 2 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Jaraguá Do Sul – Joinville Norte E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Jaraguá Do Sul – Joinville E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Jaraguá Do Sul – Joinville Sul C1 E Lt | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Jaraguá Do Sul – Joinville Sul C2 E Lt | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Joinville – Joinville Sul C2 E Lt 230 Kv | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Blumenau – Jaraguá Do Sul C1 E Lt | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 23
Volume 6 | Área Santa Catarina | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Blumenau Jaraguá Do Sul C2 E Lt | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 23
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Alegrete 2 Livramento 2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 23
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Página 24 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Atlântida 2 Gravataí 3 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Lt 230 Kv Cachoeirinha 3 – Cidade Industrial E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Lt 230 Kv Cachoeirinha 3 – Cidade Industrial E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Lt 230 Kv Cachoeirinha 3 – Gravataí 2 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Camaquã 3 N. Santa Rita E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Bom – Caxias C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Bom – Gravataí 2 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv N. Santa Rita Candelária 2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv N. Santa Rita Candelária 2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cidade Industrial N. Santa Rita C1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Lt 230 Kv Cidade Industrial N. Santa Rita C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cidade Industrial N. Santa Rita C1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Lt 230 Kv Cidade Industrial Polo Petroquímico C1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cidade Industrial N. Santa Rita C3 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Lt 230 Kv Cidade Industrial Venâncio Aires | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cidade Industrial Polo Petroquímico E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Lt 230 Kv Polo Petroquímico N. Santa Rita | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Bom – Gravataí 2 C1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Caxias Caxias 6 E Lt 230 Kv Caxias | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Caxias – Farroupilha C1 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 24
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Página 25 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Charqueadas 3 – Cidade Industrial E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Charqueadas 3 – Santa Cruz 1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Charqueadas – Scharlau 2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Charqueadas 3 – Cidade Industrial E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Canoas 1 Porto Alegre 9 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cidade Industrial Canoas 1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cidade Industrial Gravataí 2 C2 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cidade Industrial Gravataí 2 C3 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cidade Industrial Guaíba 2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Uhe Dona Francisca Santa Maria 3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | C1 E Lt 230 Kv Uhe Dona Francisca Uhe Itaúba C1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Farroupilha – Scharlau 2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Guaíba 2 Guaíba 3 C1 E C1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Gravataí 2 Gravataí 3 C1 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Gravataí 2 Gravataí 3 C2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Gravataí 2 – Porto Alegre 6 C1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 25
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Página 26 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Gravataí 2 Jardim Botânico E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Gravataí 2 Jardim Botânico E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Gravataí 2 Jardim Botânico E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Lt 230 Kv Porto Alegre 4 Porto Alegre 6 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Jardim Botânico Porto Alegre 10 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Lajeado 2 N. Santa Rita E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Livramento 3 – Santa Maria 3 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Lajeado 2 Uhe Passo Real E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv N. Santa Rita Scharlau 2 C1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Porto Alegre 4 Porto Alegre 6 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Passo Fundo Santa Marta E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Polo Petroquímico Uhe Itaúba E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Santa Rosa 1 Santo Ângelo 2 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Tapera 2 Uhe Passo Real E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Farroupilha Caxias 5 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Garibaldi 1 – Vinhedos E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 26
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Página 27 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Garibaldi 1 – Vinhedos E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Porto Alegre 13 – Restinga E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Vila Maria – Nova Prata 2 C2 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Vila Maria – Nova Prata 2 C1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Maçambará 3 Santo Ângelo C1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Maçambará 3 Santo Ângelo C2 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Lt 230 Kv Maçambará 3 Maçambará | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | C2 E Lt 230 Kv Maçambará 3 Santo Ângelo C1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Lt 230 Kv Maçambará 3 Maçambará | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | C2 E Lt 230 Kv Maçambará 3 Santo Ângelo C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Monte Claro – Nova Prata 2 C1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Charqueadas 3 – Charqueadas E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Cachoeirinha 3 – Gravataí 2 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Charqueadas 3 – Charqueadas E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Charqueadas 3 – Santa Cruz 1 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Caxias Norte – Farroupilha C2 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Caxias Norte – Farroupilha C1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 27
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Página 28 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Charqueadas 3 – Charqueadas E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Charqueadas 3 – Santa Cruz 1 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Caxias Norte – Caxias Do Sul 5 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Caxias Do Norte – Caxias Do Sul 5 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 7 | Área Rio Grande Do Sul | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Caxias Do Sul 2 – Caxias Norte E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 8 | Área Mato Grosso Do Sul | Contingência Dupla Da Lt 440 Kv Ilha Solteira – Ilha Solteira 2 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 8 | Área Mato Grosso Do Sul | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Anastácio – Corumbá 2 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 8 | Área Mato Grosso Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Grande 2 – Paraíso 2 C1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 8 | Área Mato Grosso Do Sul | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Chapadão – Inocência C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 8 | Área Mato Grosso Do Sul | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Ilha Solteira 2 – Inocência C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 8 | Área Mato Grosso Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Ivinhema 2 – Nova Porto Primavera C1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 8 | Área Mato Grosso Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Campo Grande 2 – Paraíso 2 C1 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 8 | Área Mato Grosso Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 138 Kv Anastácio Aquidauana C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 28
Volume 8 | Área Mato Grosso Do Sul | Página 29 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 8 | Área Mato Grosso Do Sul | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Guaíra – Iguatemi 2 C1 E Lt 230 Kv | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Araraquara – Marimbondo 2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Marimbondo – Marimbondo 2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Campinas – Fernão Dias E Cachoeira | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Estreito – Fernão Dias | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Taubaté – Araraquara 2 E Taubaté – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Morro Agudo – Marimbondo E Morro | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Ibiúna – Bateias | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Lorena – Cachoeira Paulista E Lorena | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Araraquara – Campinas E Araraquara | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Emborcação – Nova Ponte C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Jaguara Nova Ponte E Nova Ponte | Curto Prazo | SIM | NÃO | 29
Volume 9 | Área 500 Kv Da Região Sudeste | Página 30 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 440 Kv Ilha Solteira – Mirassol Ii | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Ilha Solteira – Água Vermelha E Ilha | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 440 Kv Mirassol Ii – Araraquara | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 440 Kv Ilha Solteira – Baguaçu | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 440 Kv Baguaçu – Bauru | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Getulina – Jupiá E Getulina – Marechal | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 440 Kv Getulina – Bauru | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Três Irmãos – Ilha Solteira C1 E Três | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 440 Kv Cabreúva – Salto E Cabreúva – Bauru | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Bauru – Salto E Bauru – Cabreúva | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Araraquara – Mogi Mirim Iii E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Piracicaba – Araraquara E Piracicaba | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Mogi Mirim Iii – Araraquara E Mogi | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Mogi Mirim Iii – Araras E Mogi Mirim Iii | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Araras – Replan E Mogi Mirim Iii – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Santo Ângelo – Mogi Mirim Iii E Santo | Curto Prazo | SIM | NÃO | 30
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Página 31 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Jandira – Embu Guaçu E Jandira – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 440 Kv Solvay – Embu Guaçu E Solvay – Santo | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Bom Jardim – Fernão Dias E Bom | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Bom Jardim – Água Azul E Bom Jardim | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Fernão Dias – Bom Jardim E Fernão | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Bauru – Oeste E Bauru – Bracell | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Bauru – Oeste E Oeste – Bracell | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Bracell – Bauru E Bracell – Oeste | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 440 Kv Taquaruçu – Porto Primavera | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Ilha Solteira – Mirassol C1 E Ilha | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Ilha Solteira – Baguaçu C1 E Ilha | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Embu Guaçu – Oeste E Embu Guaçu | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Embu Guaçu – Oeste E Oeste – Cba | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Cba – Oeste E Cba – Embu Guaçu | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Araras – Araraquara E Araras – Replan | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Araras – Araraquara – Após | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Araras – Replan E Mogi Mirim Iii – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 31
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Página 32 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Araras – Replan E Mogi Mirim Iii – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Araras – Replan E Mogi Mirim Iii – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Araras – Replan E Replan – Santo | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 440 Kv Araras – Replan E Mogi Mirim Iii – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 440 Kv Araras – Mogi Mirim Iii E Araras – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 440 Kv Mogi Mirim Iii – Araras E Mogi Mirim Iii | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Anhanguera – Centro Ctt C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Edgard De Souza – Pirituba C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Cabreúva – Edgard De Souza C2 E C3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Rosana – Nova Porto Primavera | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Anhanguera – Edgard De Souza C1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Assis – Paraguaçu Paulista 2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Botucatu – Cerquilho Iii E Cerquilho Iii | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Jurumirim – Pirajú E Chavantes – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Edgard De Souza – Toyota E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 138 Kv Água Vermelha – Pedranópolis E Água | Curto Prazo | SIM | NÃO | 32
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Página 33 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 138 Kv Pedranópolis – Votuporanga Ii E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lts 138 Kv Jales – Votuporanga Ii | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 138 Kv Três Irmãos – Valparaíso E Três Irmãos | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 138 Kv Valparaíso – Três Irmãos E Valparaíso | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lts 138 Kv Valparaíso – Baguaçu | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 138 Kv Bariri – Ibitinga | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 138 Kv Bariri – Bauru | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 138 Kv Bariri – Barra Bonita | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 138 Kv Água Vermelha – Boa Hora | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 138 Kv Jales – Boa Hora | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 138 Kv Baguaçu – Nova Avanhandava | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 138 Kv Nova Avanhandava – Promissão E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 138 Kv Nova Avanhandava – Promissão E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 440 Kv Bom Jardim – Fernão Dias C2 E Bom | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 440 Água Azul – Santo Ângelo E Água Azul | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 440 Fernão Dias – Bom Jardim E Água Azul – | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 33
Volume 10 | Área São Paulo 440 Kv E 230 Kv | Página 34 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Ibiúna – Interlagos | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Tijuco Preto – Baixada Santista | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Tijuco Preto – Itapeti C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Tijuco Preto 2 – Itapeti C3 E C4 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Leste – Tijuco Preto 2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Itapeti – Santo Ângelo | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Norte – Guarulhos | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Leste – Ramon Reberte Filho | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Anhanguera – Guarulhos | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Interlagos – Xavantes | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Piratininga 2 – Interlagos | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Interlagos – Embu Guaçu | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 345 Kv Embu Guaçu – Baixada Santista E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 345 Kv Embu Guaçu – Baixada Santista E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 345 Kv Baixada Santista – Sul E Embu Guaçu | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Ibiúna – Guarulhos | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Ibiúna – Tijuco Preto | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Ibiúna – Sul E Ibiúna – Tijuco Preto C1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Tijuco Preto – Sul E Tijuco Preto 2 – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 34
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Página 35 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Sul – Ibiúna E Sul – Tijuco Preto | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 345 Kv Leste – Tijuco Preto 2 C1 E Tijuco | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Tijuco Preto 2 – Domênico Rangoni E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Tijuco Preto 2 – Domênico Rangoni E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Itapeti – Mogi Das Cruzes | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 345 Kv Mogi Das Cruzes – Nordeste E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Anhanguera – Milton Fornasaro | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 345 Kv Anhanguera – Milton Fornasaro E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Xavantes – Milton Fornasaro | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Itapeti – Mogi (Cteep) E Mogi | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Itapeti – Mogi Das Cruzes E Mogi | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Taubaté – Aparecida C1 E Aparecida | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Taubaté – Aparecida C1 E Taubaté – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Taubaté – Gv Do Brasil E Aparecida – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Lorena – Santa Cabeça | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Piratininga – Interlagos | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Henry Borden – Manoel Da Nóbrega | Curto Prazo | SIM | NÃO | 35
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Página 36 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Henry Borden – Cubatão E Henry | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Baixada Santista – Cubatão E Baixada | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Henry Borden – Carbocloro E Baixada | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Henry Borden – Cubatão E Baixada | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Henry Borden – Carbocloro E Baixada | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Henry Borden – Cubatão E Baixada | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Mogi Das Cruzes – Itapeti E Mogi (Cteep) | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Itapeti – São José Dos Campos E Mogi | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Itapeti – São José Dos Campos E São | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Aparecida – Lorena | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 88 Kv Henry Borden – Baixada Santista C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 88 Kv Henry Borden – Baixada Santista C3 E C4 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 88 Kv Henry Borden – Baixada Santista C5 E C6 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Miguel Reale – São Caetano Do Sul | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Sul – São Caetano Do Sul | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Norte – São Miguel | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Ramon Reberte Filho – São Miguel | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 36
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Página 37 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 37
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv São José Dos Campos – Itapeti E São | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 37
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv São José Dos Campos – Dom Pedro I E | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 37
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Mogi Das Cruzes – Itapeti E Mogi Das | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 37
Volume 11 | Área São Paulo 345 Kv E 230 Kv | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Mogi Das Cruzes – Dom Pedro I E Mogi | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Lt 500 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 500 Kv Adrianópolis Grajau E Grajau Nova | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 500 Kv Adrianópolis São José E São | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 500 Kv Angra Nova Iguaçu E Angra Zona | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 500 Kv Terminal Rio Nova Iguaçu C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 500 Kv Terminal Rio – Lagos C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 500 Kv Lagos – Campos 2 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 500 Kv Campos 2 – Mutum (Mg) C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Gna Campos C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Adrianópolis Nova Iguaçu E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Lagos – Comperj E Lagos – Macaé | Curto Prazo | SIM | NÃO | 37
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Página 38 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 138 Kv Adrianópolis Magé C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 138 Kv Campos Cachoeiro Do Itapemirim E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 138 Kv Campos Cachoeiro Do Itapemirim E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 138 Kv Campos – Iriri C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 138 Kv Iriri – Rocha Leão C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 138 Kv São José – Magé C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Porto Açu Campos C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 38
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Porto Açu Ute Gna I C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 38
Volume 12 | Área Rio De Janeiro E Espírito Santo | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Venda Das Pedras Sete Pontes C1 E | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 38
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Nova Ponte – Uberlândia 10 E Nova | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Das Lt 345 Kv Várzea Da Palma 4 – Pirapora 2 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 13 | Área Minas Gerais | Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 13 | Área Minas Gerais | Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Janaúba 3 – Jaíba C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Das Lt 230 Kv Baguari – Governador Valadares 2 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 38
Volume 13 | Área Minas Gerais | Página 39 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Pirapora 2 – Buritizeiro 3 C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Presidente Juscelino – Vespasiano 2 C1 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Nova Ponte 3 – Araraquara 2 C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Jaíba – Janaúba 6 C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Janaúba 6 – Janaúba 3 C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Janaúba 6 – Capelinha 3 C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Capelinha 3 – Governador Valadares 6 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Jaíba – Buritizeiro 3 C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Bom Jesus Da Lapa Ii – Jaíba C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 39
Volume 13 | Área Minas Gerais | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Jussiape – São João Do Paraíso C1 E C2 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 39
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Rio Verde Norte – Trindade | Curto Prazo | SIM | NÃO | 39
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Samambaia – Brasília Sul C1 E C3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 39
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Samambaia – Brasília Sul C2 E Da Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 39
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Contingência Dupla Da Lt 345 Kv Brasília Sul – Corumbá E Da Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 39
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Trindade – Xavantes C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 39
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Anhanguera – Carajás C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 39
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Página 40 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Jataí – Rio Verde Norte C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Chapadão – Jataí C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Xavantes – Bandeirantes C2 E Pirineus | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 14 | Área Goiás E Distrito Federal | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Xavantes – Bandeirantes C1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Teles Pires – Paranaíta C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Paranaíta – Cláudia C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Cláudia – Sinop E Lt 500 Kv Sinop – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Cláudia – Paranatinga C1 E Lt 500 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Paranatinga – Ribeirãozinho C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Rio Verde Norte – Marimbondo 2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Brasnorte – Nova Mutum C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Juína – Brasnorte C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Dardanelos – Juína C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Brasnorte – Juba C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Jauru – Juba C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 40
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Página 41 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Brasnorte – Parecis C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Coxipó – Cuiabá C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Várzea Grande 2 – Coxipó C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Jauru – Várzea Grande 2 C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Jauru – Cuiabá Norte E Lt 500 Kv Cuiabá | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 41
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Porto Velho – Santo Antônio C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Porto Velho – Samuel C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Jauru – Vilhena C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 15 | Áreas Mato Grosso, Acre E Rondônia | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Coletora Porto Velho – Caladinho Ii E Lt | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 41
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Paulo Afonso – Itabaiana C1(S6) E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Jardim – Nossa Senhora Do Socorro | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Itabaiana – Jardim C1 E C2 . | Curto Prazo | SIM | NÃO | 41
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Página 42 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Paulo Afonso – Cícero Dantas C1(S2) | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Ii – Governador Mangabeira | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | C1(C7) E Da Lt 230 Kv Camaçari Ii – Feira De Santana Iii C1(C6); | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Ii – Governador Mangabeira | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | C1(C7) E Da Lt 230 Kv Feira De Santana Iii – Governador Mangabeira | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Ii – Governador Mangabeira | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | C1(C7) E Da Lt 230 Kv Catu – Governador Mangabeira C1(M3); | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Ii – Feira De Santana Iii 04C6 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | E Lt 230 Kv Feira De Santana Iii – Governador Mangabeira 04F6; | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Ii – Cotegipe C1 (04M5) E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Lt 230 Kv Camaçari Ii – Matatu C1 (04M7); | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Ii – Cotegipe C1 (04M5) E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Lt 230 Kv Camaçari Iv – Cotegipe C1 (04M6); | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Iv – Cotegipe C1 (04M6) E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Lt 230 Kv Camaçari Ii – Pituaçu C1 (04M9); | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Iv – Polo C1 E C2; | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Iv – Jacaracanga C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Iv – Pituaçu C1 (04M8) E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Camaçari Iv – Catu C1 E C2 (04M1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 42
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Página 43 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Funil – Itapebi C1 (04F6) E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Funil – Itapebi C1 (04F6) E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Funil – Itabuna Iii E Lt 230 Kv Itapebi – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Funil – Itagibá C1(F4) E Lt 230 Kv Funil | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Poções Ii – Itagibá C1(Z1) E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Poções Ii – Poções Iii C1 E C2; | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Santo Antônio De Jesus – Funil C2 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Santo Antônio De Jesus – Sapeaçu C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Governador Mangabeira – Sapeaçu C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Governador Mangabeira – Embasa – | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Tomba C1 (04S1) E Lt 230 Kv Tomba – Governador Mangabeira C1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Itapebi – Eunápolis C1 E C2 (04N1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Pituaçu – Narandiba C1 E C2 (04L5 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Camaçari Iv – Pirajá C1 E C2; | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Medeiros Neto Ii – Teixeira De Freitas Ii | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Sobradinho – Juazeiro Da Bahia Ii C1(S1) | Curto Prazo | SIM | NÃO | 43
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Página 44 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Juazeiro Da Bahia Ii – Senhor Do | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Bonfim Ii C1(N2) E Lt 230 Kv Jaguarari – Senhor Do Bonfim Ii C1(L1); | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Juazeiro Da Bahia Ii – Jaguarari C1(N1) | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Juazeiro Da Bahia Ii – Jaguarari C1(N1) | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Senhor Do Bonfim Ii – Campo Formoso | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | C1(C1) E Lt 230 Kv Campo Formoso – Ourolândia Ii C1(C2); | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Irecê – Brotas De Macaúbas C1(F2) E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Igaporã Iii – Pindaí Ii C2(N2) E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Rio Formoso – Rio Das Éguas C1 E C2; | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Barreiras – Rio Grande Ii E Da Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 16 | Áreas Bahia E Sergipe | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Irecê – Morro Do Chapéu Ii C2 E C3 . | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Açu Ii – Açu Iii 04L2 E Lt 230 Kv Açu Iii | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Açu Ii – Açu Iii 04L6 E Lt 230 Kv Açu Iii | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Campina Grande Ii – Paraíso 04V1 E 04V2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 44
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Página 45 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Lagoa Nova Ii – Currais Novos Ii 04L1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv João Câmara Ii – João Câmara Iii 04N1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Natal Iii – Natal Ii 04N3 E 04N4 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Paraíso – Natal Ii 04N1 E 04N2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Extremoz Ii – Natal Iii 04F3 E 04F4 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv João Câmara Ii – Ceará Mirim Ii 04C1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Lt 230 Kv Extremoz – Ceará Mirim Ii 04Z2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Extremoz Ii – Natal Iii 04F3 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Campina Grande Iii – Extremoz Ii 04M2 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Lt 230 Kv Campina Grande Iii – Riachão Ii 04M1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Campina Grande Iii – Extremoz Ii 04M2 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Lt 230 Kv Extremoz Ii – Riachão Ii 04M3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Ceará Mirim Ii – Extremoz Ii 04Z1 E 04Z2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Açu Iii – Caraúbas Ii 04C1 E 04C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Açu Ii – Açu Iii 04L1 E Lt 230 Kv Açu Iii | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Paraíso – Lagoa Nova Ii 04C8 E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Goianinha – João Pessoa Ii 04N2 E 04N3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 45
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Página 46 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv João Pessoa Ii – Santa Rita Ii 04F4 E 04J1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv João Pessoa Ii – Mussuré Ii 04F1 E 04F2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Campina Grande Ii – Coteminas 04C3 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Lt 230 Kv Pau Ferro – Campina Grande Ii 04C4 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Angelim – Tacaimbó 04M4 E 04M5 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Tacaimbó – Campina Grande Ii 04C1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv 230 Kv Paulo Afonso – Garanhuns Ii 04L2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Pau Ferro – Mata Norte 04S1 E 04S2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Pirapama Ii – Suape Ii 04Z7 E 04Z8 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Jaboatão – Pirapama Ii 04J2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Recife Ii – Jaboatão 04J1 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Suape Ii – Suape Iii 04Z5 E 04Z6 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Bongi – Joairam 04V5 E 04V6 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Recife Ii – Goianinha 04C8 E 04C9 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Recife Ii – Joairam 04V1 E 04V2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Recife Ii – Joairam 04V2 E 04V3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 46
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Página 47 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Recife Ii – Mirueira 04C5 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Recife Ii – Pau Ferro 04F6 E 04F7 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Angelim – Recife Ii 04M3 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Angelim – Recife Ii 04M3 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Angelim – Ribeirão 04S1 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Angelim – Ribeirão 04S2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Pau Ferro – Lagoa Do Carro 04F8 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | 230 Kv Lt 230 Kv Pau Ferro – Campina Grande Ii 04C4 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Lagoa Do Carro – Coteminas 04F9 E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Lagoa Do Carro – Coteminas 04F9 E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Floresta Ii – Bom Nome 04S2 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Paulo Afonso – Tacaratu 04F1 E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Angelim Ii – Suape Ii 05L9 E Lt 500 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Bom Nome – Mauriti Ii 04F4 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 47
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Página 48 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 48
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Angelim – Messias 04M7 E 04M8 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Angelim – Messias 04M8 E 04M9 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Messias – Rio Largo Ii 04S4 E 04S5 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Messias – Maceió 04S6 E 04S7 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Messias – Maceió Ii 04M1 E 04M2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Arapiraca Iii – Penedo 04S9 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 17 | Áreas Rio Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco E Alagoas | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Paulo Afonso – Zebu 230 Kv C1(Z1) E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Acaraú Ii – Acaraú Iii 04C1 E 04C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Aquiraz Ii – Fortaleza 04F1 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Aquiraz Ii – Fortaleza 04F1 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Aquiraz Ii – Fortaleza 04F2 E 04F3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Aquiraz Ii – Libra – Banabuiú 04C7 E Lt | Curto Prazo | SIM | NÃO | 48
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Página 49 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Banabuiú – Mossoró Ii 04C4 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Banabuiú – Mossoró Ii 04C4 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Fortaleza Ii – Delmiro Gouveia 04F4 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Fortaleza Ii – Pici Ii 04Z2 E 04Z3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Sobral Ii – Sobral Iii 04L2 E 04L3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Milagres – Banabuiú 04M3 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Milagres – Banabuiú 04M3 E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Ibiapina Ii – Tianguá Ii 04Z1 E 04Z2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Ibiapina Ii – Piripiri 04N1 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Fortaleza Ii – Cauípe 04S3 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Fortaleza Ii – Cauípe 04S3 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Maracanaú Ii – Cauípe 04S4 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Fortaleza Ii – Cauípe 04S1 E Lt 230 Kv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Jaguaruana Ii – Mossoró Iv 04C1 E 04C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Crato Ii – Tauá Ii 04M7 E Lt 230 Kv Crato | Curto Prazo | SIM | NÃO | 49
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Página 50 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 50
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Teresina Ii Teresina C1 (L3) E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 50
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Teresina Ii Teresina Iii C1 (L5) E Lt 230 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 50
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Chapada I – Curral Novo Da Piauí Ii C1 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 50
Volume 18 | Áreas Ceará E Piauí | (L3) E Lt 230 Kv Chapada Iii – Curral Novo Da Piauí Ii C1 (L2) | Curto Prazo | SIM | NÃO | 50
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Tucuruí – Xingu C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 50
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Marabá – Itacaiúnas C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 50
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Serra Pelada – Integradora C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 50
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv São Luís Ii – São Luís Iv | Curto Prazo | SIM | NÃO | 50
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Vila Do Conde – Guamá C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 50
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Página 51 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Guamá – Marituba C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Marituba – Utinga C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Utinga – Miramar C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Itacaiúnas – Carajás C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Carajás – Integradora C2 E C3 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Integradora – Onça Puma C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Santana Do Araguaia – Xinguara 2 C1 E | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Marituba – Utinga C3 E C4 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Oriximiná – Juruti C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Açailândia – Dom Eliseu C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Lajeado – Palmas C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 51
Volume 19 | Áreas Pará, Maranhão E Tocantins E 500 Kv Do Norte | Página 52 | Médio Prazo | NÃO | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Xingu – Jurupari C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Jurupari – Oriximiná C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Oriximiná – Silves C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 500 Kv Silves – Lechuga C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Lechuga – Manaus C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Da Lt 230 Kv Lechuga – Tarumã C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Jorge Teixeira – Lechuga C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Jorge Teixeira – Mauá Iii C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Balbina – Lechuga E Balbina – Cristiano | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Balbina – Lechuga E Cristiano Rocha | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Jurupari – Laranjal C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts 230 Kv Laranjal – Macapá C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Das Lts Juruti – Parintins C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Lechuga – Equador C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52
Volume 20 | Área Amazonas, Amapá E Roraima | Contingência Dupla Da Lt 500 Kv Equador – Boa Vista C1 E C2 | Curto Prazo | SIM | NÃO | 52