## Mensal MAR26 - SISBAR
Divergências com a base de dados SISBAR - Mensal Abril 2026 |  |  |  |  | Parecer da Área
Nº Barra | Nome | Agente | UF | Questionamento SISBAR
2178 | ZILLO--SP138 | CPFL PAULISTA | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS, PORÉM DESATIVADOS NO SISBAR
4500 | BPEIX1-MT013 | ENERGISA MT | MT | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS, PORÉM DESATIVADOS NO SISBAR | PLC: Barramento não será desativado até a entrada em operação de Torixoreu, prevista para Abril de 2026.
47281 | BAR-G3-SP138 | CPFL PAULISTA | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS, PORÉM DESATIVADOS NO SISBAR
47282 | AMP-G3-SP138 | CPFL PAULISTA | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS, PORÉM DESATIVADOS NO SISBAR
47289 | MIM-G3-ES069 | EDP ES | ES | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS, PORÉM DESATIVADOS NO SISBAR | PLC: A barra deverá ficar desligada devido a possibilidade de entrada de geração no futuro
47734 | B.G-G3-GO138 | CPFL PAULISTA | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS, PORÉM DESATIVADOS NO SISBAR
7647 | R.ROCH-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
10931 | DOM-F3-MS138 | ENERGISA MS | MS | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO) | Barra representação F3. Será mantida nos casos
42184 | JAGUT8-MG000 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
42185 | JAGUT8-MG013 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
44749 | GVAL-5-MG000 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
44750 | GVAL-5-MG013 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
46346 | SOTURN-ES138 | EDP ES | ES | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
46450 | CRIST--SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
47273 | SOB-G3-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO) | PLC: Barra representada na BASE_DIST_MG_MANTIQUEIRA_E_PADRE_FIALHO_JAN25, deve ser mantida no caso do mensal de fevereiro/2026.
47274 | RPA-G3-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO) | PLC: Barra representada na BASE_DIST_MG_TRIANGULO_JUN24, deve ser mantida no caso do mensal de fevereiro/2026.
47275 | DIA-G3-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO) | PLC: Barra representada na BASE_DIST_MG_NORTE_JAN25, deve ser mantida no caso do mensal de fevereiro/2026.
48440 | URUCU1-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48544 | ARAGAR-GO069 | EQUATORIAL GO | GO | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48545 | MATRIN-GO069 | EQUATORIAL GO | GO | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48546 | BRITAN-GO069 | EQUATORIAL GO | GO | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48547 | JUSSAR-GO069 | EQUATORIAL GO | GO | BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
3424 | AGUAZU-SP088 | EDP SP | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
7823 | CAPEL3-MG500 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO) | PLC: Obra futura com previsão para 19/03/2026.
44769 | AGAZT3-SP000 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
44770 | AGAZT3-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
44771 | AGAZT4-SP000 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
44772 | AGAZT4-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
44777 | ASSTR6-SP000 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
44778 | ASSIT6-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
45675 | CBALT1-GO230 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
45676 | B.A-B1-GO034 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
45677 | B.A-B3-GO034 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
45678 | B.A-B1UFV348 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
45679 | B.A-B3UFV348 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48506 | B.A-B2-GO034 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48507 | BA04T1-GO000 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48509 | B.A-B4-GO034 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48510 | BA04T2-GO000 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48837 | BAURT1-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48839 | BAURT2-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48841 | BAURT5-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48843 | BAIXT1-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48845 | BAIXT5-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48846 | INTLT1-SP000 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48847 | INTLT1-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48849 | INTLT2-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48851 | ITPTT1-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48853 | ITPTT2-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48855 | JUPT15-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48857 | RPRET5-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
48859 | SANGT5-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
135 | JACT1A-RJ000 | FURNAS | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: AT1A 345/138 kV da SE Jacarepaguá indisponível conforme SGI 008.296-26
167 | JA-R60-RJ013 | FURNAS | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: AT1A 345/138 kV da SE Jacarepaguá indisponível conforme SGI 008.296-26
489 | INTERL-SP230 | CTEEP | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
3229 | FJBTR--RJ138 | LIGHT | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
3438 | CLOUHQ-SP440 | PAHLAVAN | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
3439 | PAHL-1-SP034 | PAHLAVAN | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
4376 | JANAU3SIN | OUTROS | MG | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: CS1 e CS2 da SE 500 kV Janaúba 3 conforme SGIs 078.585-25 e 067.632-25, respectivamente
4498 | BPEIX3-MT013 | ELETRONORTE | MT | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: TR 3 230/138 kV Barra Peixe - equipamento desligado por motivo de intervenção (SGI: 060.442-24)
4499 | BPEIX3-MT000 | ELETRONORTE | MT | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: TR 3 230/138 kV Barra Peixe - equipamento desligado por motivo de intervenção (SGI: 060.442-24)
7519 | MGEFC3-RJ000 | ENEL RJ | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
7520 | MGETE3-RJ013 | ENEL RJ | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
9633 | JB1TAP-RJ138 | LIGHT | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
17687 | AM7-Y1-SP138 | CPFL PAULISTA | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
23582 | SER-2Y-RJ069 | ENEL RJ | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
23585 | URU-2Y-RJ069 | ENEL RJ | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
40584 | MTC81B-RJ138 | LIGHT | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
40585 | MTC82A-RJ138 | LIGHT | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
40586 | MTC82B-RJ138 | LIGHT | RJ | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
40651 | A-BNST-DF138 | OUTROS | DF | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
41782 | BANDT1-SP000 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
41783 | BANDT1-SP034 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
41827 | HBT231-SP088 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
41897 | MNO-T4-SP000 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
44417 | MNO-T4-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48355 | G.LESR-GO013 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48505 | B.A-B2UFV348 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48508 | B.A-B4UFV174 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
3431 | SCS----SP088 | ENEL SP | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO)
45610 | CBMM---MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO)
46391 | ITAPA1-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO) | PLC: Obra DIST_CEMIG-D-MG_SE ITAPAGIPE, com data de entrada em operação prevista para 28/09/2026.
46400 | PATRC3-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO) | PLC: Obra DIST_CEMIG-D-MG_SE PATROCÍNIO 3 prevista para 01/09/2026.
46402 | RPARA2-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO)
48423 | BURIZ2-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO) | PLC: Obra DIST_CEMIG-D_INSERE SE URUCUIA-P. CHIQUE-BURITIZEIRO, com data de entrada em operação prevista para 01/09/2026.
48432 | JPINH5-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO) | PLC: Obra DIST_CEMIG-D_INSERE SE JOAO PINHEIRO 5, com data de entrada em operação prevista para 01/06/2026.
48434 | BURIT3-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO)
48435 | PCHIQ1-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO) | PLC: Obra DIST_CEMIG-D_INSERE SE URUCUIA-P. CHIQUE-BURITIZEIRO, com data de entrada em operação prevista para 01/09/2026.
48438 | BURIZ5-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO) | PLC: Obra DIST_CEMIG-D_INSERE SE BURITIZEIRO 5, com data de entrada em operação prevista para 01/06/2026.
48449 | DIVIN3-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO)
48451 | AT.LIT-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO)
48495 | TIVIT--RJ138 | LIGHT | RJ | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO)
48793 | TORIXO-MT138 | ENERGISA MT | MT | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO)
383 | VALAD3-MG000 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
1499 | VALAD4-MG000 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
1929 | REGIST-SP069 | CTEEP | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
3412 | ESOU---SP088 | CPFL PIRATININGA | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
4146 | SANSUN-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
4468 | CACH--PCH013 | ENERGISA MT | MT | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: A barra não consta no caso, porque ainda não entrou em operação (Energisa MT)
4470 | CACH---MT138 | ENERGISA MT | MT | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: A barra não consta no caso, porque ainda não entrou em operação (Energisa MT)
4619 | PTRTAP-MT138 | ENERGISA MT | MT | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
7833 | INTERB-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
11967 | TT3-Y1-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
13425 | KAR-1Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
13426 | VIV-1Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
13804 | ARN-1Y-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
13834 | AJN-1Y-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
13849 | CAIE1Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
13930 | TT2-1Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
14150 | TGR-1Y-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
14163 | MUL-1Y-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
14194 | SBR-1Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
17643 | JUN_1Y-SP138 | CTEEP | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
17645 | INC_1Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
21967 | TT3-2Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
23425 | KAR-2Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
23426 | VIV-2Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
23804 | ARN-2Y-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
23834 | AJN-2Y-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
23849 | CAIE2Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
23930 | TT2-2Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
24150 | TGR-2Y-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
24163 | MUL-2Y-SP138 | ELEKTRO | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
24194 | SBR-2Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
27643 | JUN_2Y-SP138 | CTEEP | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
27645 | INC_2Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
41772 | SUL-T3-SP000 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
41773 | SUL-T3-SP034 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
42108 | JAGR.8-MG000 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
42109 | JAGR.8-MG014 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
42141 | VALAD3-MG013 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
42142 | VALAD4-MG013 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
42226 | J.RLC8-MG138 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
45487 | XANGR-UFV034 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
45896 | MAI-1Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
45897 | MAI-2Y-SP138 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
47270 | MATOG-UHE013 | OUTROS | MT | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
47271 | MATOG-UHE230 | OUTROS | MT | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
47386 | SCL-Y1-SP230 | SCALA DATA CENTERS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
47387 | SCL-Y2-SP230 | SCALA DATA CENTERS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
47840 | SAPFC1-RJ000 | OUTROS | RJ | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal fevereiro/2026)
47841 | SAPTE5-RJ013 | OUTROS | RJ | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal fevereiro/2026)
48030 | JAC2-1-SP069 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48182 | CHIADO-RJ138 | OUTROS | RJ | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal fevereiro/2026)
48239 | MUTUM2-MG500 | OUTROS | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48310 | BSNTT1-SP000 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48311 | BSNTT1-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48346 | CBAlT2-GO230 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: UFV Barro_Alto I a IX - operação comercial a partir de 26/04/2026 (RALIE_consulta em 02-02-2026).
48347 | CBAlT2-GO034 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO) | PLC: UFV Barro_Alto I a IX - operação comercial a partir de 26/04/2026 (RALIE_consulta em 02-02-2026).
48348 | BALT2-UFV032 | OUTROS | GO | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48446 | ITUIU2-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48452 | JPINH4-MG138 | CEMIG D | MG | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48496 | TIVTN--RJ138 | LIGHT | RJ | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48497 | TIVTR--RJ138 | LIGHT | RJ | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48601 | PRO-1Y-SP138 | ENEL SP | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48602 | PRO-2Y-SP138 | ENEL SP | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48764 | EZOUT1-SP000 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
48765 | EZOUTI-SP013 | OUTROS | SP | BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)